项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）采购胆道镜系统项目

项目编号：26AT91035204628

数    量：1台

质 保 期：≥3年

交货期：合同签订后接到甲方通知之日起90日历日内。

技术参数：

1.视野角≥120度（前方直视）；

2.景深3-100mm；

★3.先端部外径≤4.8mm，插入部外径≤5.2mm；

★4.弯曲范围：上≥160度，下≥130度；

★5.具备吸引功能，可操作胆道镜吸引按钮实现吸引功能；

6.钳子管道内径：≥2.0mm；

★7.配合主机实现窄带波成像技术，提高血管与粘膜之间的对比度，提高早癌筛查率；

★8.工作长度：≥380mm，总长度≥660mm；

★9.自定义快捷按钮：≥4个。。