- 采购需求

总则：以下条款如参选人参与参选，视为参选人自动响应。

1、参选产品信息接口全部免费开放，并按采购人要求无条件免费与医院相关信息系统对接；

- 一、升级拓展配置

| 序号 | 项目 | 功能模块 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学平台升级拓展 | 核医学平台整体升级 | 现有系统平台升级为全新的BS系统平台 | 套 | １ |
| 2 |  | 旧数据备份与导入 | 历史旧数据无缝迁移至新系统 | 套 | 1 |
| 3 | 功能升级 | 核医学服务端 | 现有旧系统服务平台升级为新的核医学服务平台 | 套 | 1 |
| 4 |  | 预约登记 | 与ESB服务总线平台对接，实现患者数据归档 | 套 | 4 |
| 5 |  | 电子叫号 | 支持核医学注射前后双叫号流程，通过注射前后候诊厅安装呼叫显示终端，显示患者排队列表、检查注意事项等信息，指引患者完成后续检查流程，叫号软件支持多种显示模式自定义设置。 | 并发 | 4 |
| 6 |  | 病史问诊 | 完善核医学信息化检查流程，记录患者的详细病史，根据不同检查类型提供不同的结构化问诊模板，问诊系统与报告系统无缝融合，信息实时共享 | 并发 | 4 |
| 7 |  | 药物注射 | 支持记录患者注射信息，注射时间、注射剂量、注射部位等药物注射相关信息。 | 并发 | 4 |
| 8 |  | 检查管理 | 支持查看患者检查与注射药物信息，具有呼叫功能，呼叫患者到检查室进行检查 | 并发 | 4 |
| 9 |  | SPECT-CT/PET-CT/PET-MR报告工作站 | 提供全新的图像处理报告界面，支持全局自定义调整。可快速查看患者患者各个检查环节的时间节点，对患者整体检查流程进行实时质控 | 并发 | 28 |
| 10 |  | 临床WEB浏览 | 支持临床在线查看已审核的核医学图文一体化报告 | 套 | 1 |
| 11 | 功能拓展 | 可视化管理 | 通过可视化管理实现核医学业务设置 | 套 | 1 |
| 12 |  | ECT原始图像处理 | 支持全身骨、甲状腺、肾动态、骨三时相、门控心血池的ECT原始图像处理 | 套 | 1 |
| 13 | 核医学系统接口改造重建 | 核医学接口 | 现有接口升级改造 | 套 | 1 |

- 二、升级拓展技术要求

- 平台升级拓展​

  - 平台整体升级​

    - 本次平台整体升级内容需包含对系统服务端的运算架构、应用端的交互界面、功能权限配置、统计分析进行优化。

    - 系统软件采用纯B/S架构设计，同时采用高可靠、高扩展、高易用，面向用户的模式，实现核医学服务高度自治；

    - 系统通过用户注册、用户管理、用户追踪等方式保证平台内的用户健康、可持续地使用平台业务；

    - 系统采用服务端升级与维护的模式，实现平台业务不间断升级，保证用户日常使用的流畅性；

    - 系统通过用户名+密码登录、CA登录、扫码登录多种认证方式保证系统登录安全性；

    - 支持强用户密码校验与用户信息加密，对基本信息和检查信息进行加密。

    - 本次升级服务端操作系统、数据库软件均支持国产化。

    - 本次升级后系统需全面符合六级电子病历评级的各项功能要求。

    - 本项目需覆盖集团多院区设备接入。

  - 旧数据备份与导入​

    - 历史数据提取范围需覆盖核医学所有数据，包括但不限于患者基本信息、检查报告、患者影像等。

    - 数据处理需完成格式规整、冗余清理、逻辑校验，处理后需保证数据准确率。

    - 数据导入后需通过抽样校验的方式验证准确性，确保导入后数据可正常查询、调用，数据连续性无中断。

  - 功能升级​

    - 服务端升级​

      - 升级后B/S架构核医学系统采用全新的风格界面，加强人机交互性的同时，将所有一站式推送到医生面前，通过license账号授权，让每个医生看到的功能界面都不相同，做到为每个医生都提供专属流程站点，“一人一机”的专属工作模式。

      - 支持采用集中式数据结构，各个终端直接调用数据库中的数据，数据库保存包括用户、病人信息、影像数据和存储位置等信息。

      - 支持接受医生申请，按权限提供所储存影像及相关信息。

      - 支持允许工作站用户发送查询请求，在基于许可的权限范围内，得到相应检查的工作列表和目录。

      - 支持数据库设定自动的备份和验证规则，同时，在该规则运行的过程中，不会停止系统的服务或对系统的性能有明显的影响。

      - 支持DICOM Storage SCU/SCP，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据（SPECT-CT、PET-CT、PET-MR等）；

      - 支持DICOM Move/Find SCU/SCP，Query/Retrieve_SCU/SCP，可允许多个客户工作站同时查询与调阅影像；

      - 支持DICOM WORKLIST功能：工作列表功能，将患者检查信息自动发送到检查设备；

      - 支持DICOM存储：以DICOM标准定义的格式、文件名进行图像的存储；

    - 预约登记升级

      - 通过与HIS系统集成，直接获取病人信息，提供按检查项目选择不同检查日期的功能，按照不同时间段进行号源预约，当前时间段约满后不可再约；也可为急诊、VIP患者预留号源。

      - 预约分诊包含预约、登记、申请列表、预约列表、登记列表、报告列表、过号列表、取消检查列表、和登记情况等不同的查看页面；

      - 可以直接从HIS方提取病人的基本信息。直接录入检查项目等信息；也可以输入病人姓名或者以首拼的形式提取病人基本信息。直接录入检查项目等信息；

      - SPECT-CT、PET-CT、PET-MR不同检查类型可按照不同的预约规则进行自定义设置；

      - 预约队列能够按照不同时间段进行号源预约，当前时间段约满后不可再约；也可为急诊、VIP患者预留号源；

      - 选号模式支持自动分配和手动分配两种方式；

      - 对已经登记的患者支持过号和取消检查的操作；

      - 对于取消检查的患者能够快速恢复当前患者检查；

      - 检查队列能够进行快速切换，包括SPECT检查、PET-CT检查、PET-MR检查队列；

      - 对及时检查的病人支持快速录入检查申请；

      - 所有常用项目都提供预输入功能，无需每次输入；

      - 根据不同的检查项目，自动打印出不同的预约单，预约单上显示患者检查信息以及注意事项；

    - 电子叫号升级

      - 升级后支持核医学注射前后双叫号流程，通过注射前后候诊厅安装呼叫显示终端，显示患者排队列表、检查注意事项等信息，指引患者完成后续检查流程，叫号软件支持多种显示模式自定义设置。

      - 问诊呼叫、注射前候诊、注射后候诊多流程叫号系统；

      - 支持问诊室呼叫、注射室呼叫、检查时呼叫几个部分。即可以直接通过语音呼叫患者，也可以自定义内容呼叫；

      - 特色的自定义呼叫设计，可将常用的提醒语音以文字形式录入系统中，呼叫时自动以电脑合成语音播放；

      - 未呼叫、已呼叫的患者不同颜色提示，便于医生区分；

      - 支持叫号屏设置，可自由设置所属科室、设备屏名称、设备屏编码、IP地址、端口号、显示队列等相关信息；

      - 支持屏幕显示方式（横屏、竖屏）、皮肤样式自由选择；

      - 支持显示屏显示参数自定义设置，可设置标题栏区域显示内容、显示区样式、显示患者样式、语音播放设置、显示内容区设置等。

    - 病史问诊升级

      - 升级后能够完善核医学信息化检查流程，记录患者的详细病史，根据不同检查类型提供不同的结构化问诊模板，问诊系统与报告系统无缝融合，信息实时共享。

      - 支持根据登记检查项目，自动选择问诊模板；

      - 支持问诊状态在病人列表中清晰显示。

      - 问诊功能记录检查前的患者信息，与报告工作站集成，医生在诊断报告时可随时调用问诊信息；

      - 问诊界面的患者现状、病史、检查史等信息可与医院系统集成后自动获取，无需医生再手动填写，通过接口触发后信息自动填写至相关窗口；

      - 支持连接胶片扫描仪，将患者自带胶片扫描成数字图像，并与报告系统集成；

      - 支持患者自带纸张病历数字化功能，将病历数字化存储后，与报告系统集成，建立患者完整的病历资料库；

      - 已问诊、未问诊不同颜色标识，方便医生快速识别；

      - 不同的检查项目提供不同的结构化问诊模板，方便医生快速录入问诊信息；

    - 药物注射升级

      - 升级后支持记录患者注射信息，注射时间、注射剂量、注射部位等药物注射相关信息。安装在高活室，可采用触摸一体机作为应用终端，从而便于医师操作。

      - 已注射、未注射患者不同颜色标识，帮助医生快速区分；

      - 根据不同的检查项目自适应匹配不同的注射模板，快速记录注射信息；

      - 与药品管理、预约工作站实现数据双向互通，可查看相关信息；

      - 提供问诊注射患者质控，未问诊患者不进入注射列表，强化患者诊前流程质控；

      - 支持记录注射患者留置针信息（包括留置针部位、留置针人员）；

      - 可记录患者FDG血糖调糖记录，最多可记录患者8次血糖数据，并自动生成折线图，有助于改善显像质量和显像时间；

    - 检查管理升级

      - 升级后支持查看患者检查与注射药物信息，具有呼叫功能，呼叫患者到检查室进行检查。实时校验患者检查信息，并对当前患者检查状态进行标定。支持对延迟显像患者进行延迟显像标记，报告医生端可以实时查看当前患者检查状态，关注延迟显像患者；

      - 提供患者检查列表，医生能够快速查看待检查患者的基础信息；

      - 检查列表中显示当前待检查患者的已注射和未注射状态；

      - 支持查看患者的注射时间和药物信息；

      - 检查环节支持呼叫患者检查、自定义呼叫患者检查；

      - 能够对当前患者进行检查、开始检查、等候、离开等状态的标定；

      - 检查状态实时更新，显示患者的未检查、检查中、已检查等状态；

      - 已检查、未检查患者不同颜色标识，帮助医生快速区分；

      - 支持记录患者检查前详细准备信息，包括是否饮水、饮水量、饮水时间、利尿剂剂量和时间等；

      - 支持记录患者检查采集时间、部位、辐射剂量等关键参数；

      - 对于延迟显像，可记录延迟显像采集时间、部位等信息；

    - SPECT-CT/PET-CT/PET-MR报告工作站升级​

      - 升级后提供全新的图像处理报告界面，支持全局自定义调整。可快速查看患者各个检查环节的时间节点，对患者整体检查流程进行实时质控。支持多种图像处理与定量分析工具，方便医生快速判读。

      - 支持图像重组：对SPECT-CT、PET-CT、PET-MR及核磁图像进行重组显示，并对比显示PET、CT、MR、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面。提供20多种影像显示模式（要求提供包含支持PET-MR、PET-CT、SPECT-CT同机图像融合重建的医疗器械注册证复印件证明）

      - 支持PET-MR多序列预览窗口，可快速将任一序列调入显示窗口，实现多序列MR图像的切换查看；

      - 支持当前检查的多个MR序列图像并列显示，不同序列依据床位自动匹配；

      - 支持图像的任意多角度重建，可通过旋转图像或旋转定位线的方式对PET CT图像进行斜面重组，医生可多角度多侧面观察病灶；

      - 支持脑PET图像正位功能，对于经常发生的患者头部PET摆位不正的情况，支持软件中对脑PET进行重新位置校正，校正后的图像进行多平面重组，确保图像的准确与位置的适中；

      - 支持患者信息保密功能：可隐藏患者姓名、性别、ID号、医院名等信息，方便学术交流，隐藏或保留哪些信息项可自定义；

      - 支持图像回传：支持将本地的原始数据回传到PET或SPECT原机进行再次处理；

      - 支持提供定量测量，测量结果包括SUVmean, SUVmax, SUVAVG，SULmean, SULmax, SULavg，TLG（病变部位总糖酵解量）值测量，MTV（病灶体积）值测量，SUV PEAK值测量；

      - 支持定量分值结构化存储，能够将病灶测量的定量分值进行结构化保存，并且可对病灶进行位置、类型、判别进行结构化保存；

      - 支持将外部MR图像、CT图像与本机PET-CT图像进行异机配准与融合；

      - 实时检查时间轴显示，显示当前患者检查全流程的时间轴，包括申请时间、预约时间、登记时间、问诊时间、注射时间、开始检查时间、离开时间、报告时间、提交时间、初审时间、复审时间、审核时间、打印时间、发报告时间、危急值提交时间、危急值处理时间、查看危急值处理时间，上述时间节点支持自定义显示配置，为信息化评审和报告质控提供数据依据。

      - 支持病历列表界面自定义布局设置，医生可根据自己的喜好将界面布局调整为“左右”、“上下”、“全屏”等模式，实现专属的诊断报告界面应用；

      - 支持显示患者在本院做的多次历史检查，查看患者历史检查的序列、病史、报告，可一键复制历史报告中的所见结论至当前报告当中；

      - 支持报告语音录入，录入后可回放；

      - 患者报告修改痕迹追踪，患者报告不同时间、不同医生修改内容同屏对比，新增或删除的内容以不同颜色和横线、下划线的方式对比显示，强化报告内容质控；

      - 支持医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息；

      - 支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语，最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容；

      - 支持报告自动校验功能，如：女性患者诊断出现前列腺字样，报告保存时系统自动弹框提示报警。

      - 支持摄片质量质控，可对摄片质量进行评分和原因描述，评分按等级分为甲、乙、丙不同等级；

      - 支持报告质量质控，可对报告质量进行评分和原因描述，评分按等级分为优秀、良好、合格不同等级；

      - 支持在报告审核时将疾病进行诊断归类，可将疾病按照初诊、分期、疗后评价、随诊等不同条目归类。

      - 能够对报告的典型图像添加报告描述，并带入到报告当中；

      - 支持自定义结构化报告编辑，可对报告内容进行新增段、修改段、编辑结构段名、显示结构段前复选框、段对应查询标识等设置。

    - 临床浏览升级​

      - 临床科室实时查看患者图像；

      - 显示图像类型，图像数量、检查时间；

      - 检查信息显示；

      - B/S构架设计，临床任意一台电脑都可以通过网页访问浏览系统，无需安装任何插件。

  - 功能拓展

    - 可视化管理

      - 支持通过可视化管理实现通用业务、预约登记、接口、核医学业务等设置；

      - 通用业务设置支持对检查分类、检查项目、公共/个人模板、参数配置、打印模板配置、数据统计设置、危急值项目设置、临床浏览、敏感词字典、质量控制设置等常用功能的自定义配置；

      - 预约登记设置支持参数设置、检查号设置、检查房间设置、检查队列设置、房间队列设置、号源规则、号源设置、叫号屏设置、自定义呼叫内容等预约登记常用功能自定义配置；

      - 核医学业务设置支持系统参数设置、报告制度管理、进度设置、发送影像设置、胶片打印、DICOM显示模式设置、问诊模板设置、检查页面设置、四角信息设置、注射设置等核医学常用业务功能自定义配置；

    - ECT原始图像处理

      - 全身骨显像分析处理

        - 支持全身骨显像的图像处理功能；支持全身热点活性比值测量，自动扣除膀胱，可提供工具擦除体表污染图像信息；

        - 支持骶髂比率分析。

        - 支持灰度、伪彩色调整

      - 甲状腺显像分析处理

        - 支持甲状腺显像的图像处理功能；支持注射计数计算；

        - 支持甲状腺量化参数计算，包括甲状腺的左右侧活度、相对活度、吸收、体积等。

        - 支持灰度、伪彩色调整

      - 肾动态显像分析处理

        - 支持肾动态显像的图像处理功能；支持注射计数计算；

        - 支持肾动态量化参数计算，包括左右肾的峰值吸收、Patlak斜率、输出效率；

        - 支持肾动态显像的左右肾的峰值到半峰值，最大流量&斜率，体表面积。

        - 支持输出灌注曲线、函数曲线、输出效率曲线。

        - 支持肾小球滤过率计算。

        - 支持多种深度计算公式选择，及自定义算法。

      - 骨三时相显像分析处理

        - 支持骨三时相显像的图像处理功能；支持参考活性比计算；

        - 支持活性计数时间变化曲线输出。

        - 门控心血池显像分析处理

        - 支持门控心血池显像的图像处理功能；支持左心室时相直方图；

        - 支持容积曲线输出。

      - 支持报告模板结构化编辑。

- 核医学系统接口改造重建​

需对核医学系统已有的所有接口（如与HIS系统、PACS系统、EMR系统、CA 系统等）进行升级适配，优化接口数据传输协议与逻辑，提升数据交互稳定性。接口费用包含在项目总费用内。

- 三、部署环境及安全要求

- 项目本地化部署，服务器由采购人提供，参选人随参选文件提供本项目所需服务器的最低配置参数文档。项目中涉及的所有功能可在本地虚拟服务器运行。

- 适配国产化部署环境（如操作系统、数据库等）。

- 参选人应确保操作系统、数据库安全补丁升级后系统正常运行的要求。

- 参选人应做好相关设置、安全补丁安装，按采购人需求，配合采购人安全等级保护检测信息安全问题改造。

- 四、实施要求

- ★成交人收到成交通知书接采购人通知后即进场调研，合同签订后接采购人通知起10日内进场实施，6个月内完成本地化部署及试运行。如因成交人原因造成无法按照合同约定工期完成实施，则采购人将按照合同约定条款对成交人进行处罚（提供承诺）。

- 试运行期间，须保证无重大差错发生。试运行通过后经过1个月正常平稳运行后，可进行评估与验收。

- 调研期间，成交人应根据采购人的需求，制定整体上线实施方案，提供详细实施方案与进度计划。

- 实施过程应尽量减少对大屏正常使用的影响，必要时应安排在非工作时间进行。

- 成交人需提供拥有丰富经验的实施团队完成本次项目实施，针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到采购人确认，无特殊理由不得变动，且项目经理在未得到医院同意的情况下不得更换。

- 采购人有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

- 成交人需按照采购人的项目管理流程进行实施，验收前成交人需提供项目过程中所需审计材料并装订成册。

- 如遇突发紧急事件，成交人应无条件配合加班。

- 所有设备免费安装。

- 五、培训要求

- 提供项目培训计划，成交人须为本项目中涉及的各个部门的管理员及使用人员组织详尽的培训，确保相关人员可以熟练正确地使用系统。

- 必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

- 根据用户需要，提供后续培训任务。

- 六、售后服务要求

- 承诺提供7*24小时技术支持，包括各种软硬件故障及对各种突发事件采取应急措施等。

- 提供运维对接1人，负责处理使用过程中的各项需求及问题。

- 现场服务：根据要求到达现场提供问题解决和支持服务。服务完成后，双方签署现场服务记录。

- 如遇突发紧急事件，成交人应无条件配合加班。

- 办公时间内的免费热线支持与E-mail支持。

- 远程技术支持：通过网络远程通讯和远程控制的技术手段进行远程现场服务。

- 维保期内提供免费的系统升级、软件功能修改、与第三方软件接口（提供接口源代码），以及其他的支持服务；服务年度内成交人至少应对系统每季度进行一次整体检修，多方位排查系统可能存在的潜在故障，以确保系统正常运行。

- 服务响应时间：承诺系统运行出现故障时，迅速提供技术服务，对于各类故障在1小时内做出明确响应和安排，若远程不能解决问题，在7小时内赶到现场。对涉及系统代码、数据库修改等系统实质性内容的修改，在24小时内派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

- 注：自系统验收之日起3年内，免费提供以上条款中系统维护的服务。

备注：本章中所有参数必须全部响应满足，不得负偏离，否则做无效参选处理。