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一、要求：以下条款如参选人参与参选，视为参选人自动响应。
1、按照参选方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2、提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入参选总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在参选总价内；
4、参选公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6、成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8、需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审委员会有权按无效参选处理。
9、医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由参选人自行承担。
10、检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
11、参选人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，参选人不得提出异议。
12、参选人须保证此次参选产品，参选价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13、按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价；耗材类产品必须带样品到开标/比选现场。
二、不满足技术要求中“★”参数（如有）的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。
三、主要技术参数：


	教学模型一批

	1、前臂骨折处理训练模型
	2
	套

	2、外科多技能训练器
	2
	套

	3、环甲膜穿刺和切开训练仿真模型
	2
	套

	4、基础护理模型
	4
	套

	5、全功能护理仿真标准化病人模型
	1
	套

	6、成人梗阻训练模型
	2
	套

	7、腹腔穿刺模型
	2
	套

	8、AED训练器
	4
	套

	9、泪道冲洗模型
	2
	套

	10、高级眼内视网膜病变检查模型
	2
	套

	11、心肺听诊训练模型（背心式）
	2
	套

	12、新型多功能护理人实习模型（男性）
	2
	套

	13、新型多功能护理人实习模型（女性）
	2
	套

	14、上肢脓肿切开仿真模型
	2
	套

	15、血管分离切断结扎训练模型
	15
	套

	16、小腿骨折处理训练模型
	2
	套




（一）前臂骨折处理训练模型
1. 成人上肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。
2. 模型可定制尺骨或桡骨骨折，可见成角畸形，可产生骨擦音。
3. 可用于手法复位及小夹板固定训练。

（二）外科多技能训练器
1. 可进行肠管的钳夹、切断和吻合训练。
2. 可进行血管的钳夹、切断、结扎训练。
3. 可进行狭小空间深部打结技术的训练。
4. 可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等技术的训练。

（三）环甲膜穿刺和切开训练仿真模型
1、仿真模型为成人男性，头仰，外观形象逼真。
2、准确的解剖结构：甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管，触感真实。
3、可进行经皮环甲膜穿刺训练、环甲膜切开训练、气管切开训练。
4、仿真模型颈部皮肤采用环形设计，方便将损坏的皮肤移开，延长使用寿命。
5、每套设备配≥12张皮肤切开模块

（四）基础护理模型
1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 
2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。
3、可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。
4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。
5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。
6、可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。
7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。
8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。
9、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。
10、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。
11、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。

（五）全功能护理仿真标准化病人模型
1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 
2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。
3、可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。
4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。
5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。
6、可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。
7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。
8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。
9、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。
10、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。
11、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。
12、成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有korotkoff  Gap音。可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱。脉搏频率和音量大小可控制。显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。
13、可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作。护理模块套装包括：腹部切口缝合；腹部切口引流；腹部锐器伤口；暴露脏器的腹部伤口；带造瘘口的腹部；臀部压疮（套件）；小腿残肢；下肢静脉曲张；糖尿病足；大腿手术伤口；大腿外伤化脓；大腿锐器伤。

（六）成人梗阻训练模型
1.该模型为半身男性模型，具有解剖学特征，主要模拟异物气道梗塞；
2.解剖学标记，包括肋骨和肚脐；
3.模拟有意识及无意识病人的处理过程。通过快速向上冲击腹部，产生压力将气道内的异物排出，适用于气道被食物或其他异物堵塞的紧急情况；
4.配圆形块状物用于模拟异物，可放置模拟人口腔内，正确处理后，模拟异物可从嘴巴里弹出；
5.配置要求：模拟异物1包，模型1套，收纳袋1个。（标配，必须满足）

（七）腹腔穿刺模型
1. 仿真模型采用优质材料制作，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2. 解剖位置准确：锁骨、胸锁乳突肌锁骨头、肋骨、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐可明显触及。
3. 仿真模型可行腹部穿刺操作。实施腹部穿刺与骨髓穿刺训练时，应按临床实际操作规程进行。

（八）AED训练器
1.通用AED训练器设计，让学员可适应任何品牌AED训练器。
★2.预置≥6个病例，模拟真实的心脏骤停场景。。
3.病例参数可调节。
4.同时具备成人和儿童AED训练器功能，提示音可切换为儿童的模式。
★5.可与心肺复苏模型配合使用，实现自主识别贴片位置的功能。
6.可在应用商城免费下载心肺软件做为遥控设备，通过蓝牙连接，实现操作软件更新和访问。
★7.心肺软件可同时控制≥6台AED训练器。可选择多个AED训练器同步进行设置，也可选择单个AED训练器分别进行设置。
8.导师可手动选择贴片位置正确按按钮，以便快速进入下一步操作。
★9.可选择打开或关闭完全自动模式，模拟如何使用可自动电击的全自动AED训练器进行训练。
10.预置病例可通过心肺软件选择，也可通过AED侧面按钮切换。
11.AED训练器电量过低时可通过AED训练器本身的灯光提示，也可在App上显示。 
12.可选择提示语言。

（九）泪道冲洗模型
1、模型为男性上半身模型，有正确的坐位操作体位, 形象逼真，仿真度高, 皮肤组织柔软和富有弹性。
2、该模型具有正常泪道解剖解构，包括泪小管、泪道、鼻泪管。泪小管可按照操作中的实际需要，随进针的角度变化而改变。 
3、可模拟练习泪道冲洗操作，冲洗操作正确，液体从鼻腔或口腔流出。可根据训练和考核需要，在模拟的泪小管中加入模拟脓液，进行泪道阻塞后的冲洗操作训练。

（十）高级眼内视网膜病变检查模型
更换不同的眼底病变幻灯模拟临床常见的眼底病变，包括：
1、正常视网膜
2、老年性视网膜黄斑变性(左侧)
3、视网膜中央静脉阻塞（闭塞）
4、高血压性视网膜病变
5、视神经乳头水肿
6、视神经盘凹陷
7、视神经萎缩
8、轻度背景型糖尿病性视网膜病变
9、背景型糖尿病性视网膜病变
10、非增生性糖尿病性视网膜病变（1）
11、非增生性糖尿病性视网膜病变（2）
12、增生性糖尿病性视网膜病变？
13、糖尿病性视网膜病变
14、病变真实，更换简单易于操作
15、有利于反复对比观察
16、提供≥13种视网膜病变配件

（十一）心肺听诊训练模型（背心式）
1、本模型集中了临床上常见的多种正常心肺音及病理性心肺音
2、≥42种心音、24种呼吸音、10个听诊区 
3、本模型可佩戴式设计，可穿戴在模型人或学员身上
4、教师可通过听诊遥控器任意选择不同的心肺音，让学生通过比较做出诊断
5、通过遥控器可选择多种不同的心音和不同的肺音，进行听诊练习
6、音量调节：模拟电子听诊器有音量调节盒，旋动滑轮可调节音量大小；亦可通过听诊控制器调节音量大小。

（十二）新型多功能护理人实习模型（男性）
具有以下功能：
1、洗头、洗脸
2、眼耳清洗、滴药
3、口腔护理、假牙护理
4、口鼻气管插管
5、气管切开护理
6、吸痰法
7、氧气吸入法
8、口鼻饲食法
9、洗胃法
10、胸腔解剖重要器官结构
11、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）
12、三角肌皮下注射
13、股外侧肌内注射
14、胸腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺
15、灌肠法
16、女性导尿术
17、男性导尿术
18、女性膀胱冲洗
19、男性膀胱冲洗
20、造瘘引流术
21、臀部肌肉注射
22、腹腔解剖重要器官结构
23、整体护理：擦浴、穿换衣裤

（十三）新型多功能护理人实习模型（女性）
具有以下功能：
1、洗脸、洗头和床上擦浴； 
2、口腔护理； 
3、气管切开护理； 
4、氧气吸入疗法； 
5、鼻饲法； 
6、洗胃法；
7、乳房护理；
8、胸腔穿刺；
9、肝脏穿刺；
10、骨髓穿刺；
11、腰椎穿刺；
12、三角肌注射；
13、静脉注射、穿刺、输液、输血；
14、女性导尿；
15、女性灌肠；
16、女性膀胱冲洗；
17、臀部肌内注射；

（十四）上肢脓肿切开仿真模型
1. 上肢脓肿切开模型采用先进高分子材料制作，脓肿处可见局部皮肤隆起。
2. 其周围有一潜行小脓肿（实质是分房脓肿），用于训练脓肿切开训练。

（十五）血管分离切断结扎训练模型
1. 模型皮肤柔韧有弹性，手感逼真，皮肤分层清晰，模拟真实皮肤张力，易清洗。
2. 含有血液的血管具有真实弹力。
3. 可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度，考核学生结扎止血的速度与质量。
4. 可进行外科皮肤切开、血管分离、切断、冲洗残端管腔、打结、结扎、止血、剪线、周围组织缝合、拆线等外科操作训练。
5. 模型上带有不同内径的多条血管可根据训练要求或难易程度进行练习。
6. 模拟血液可进行添加。

（十六）小腿骨折处理训练模型
1. 产品为成人下肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。
2. 模型可定制骨折类型，包括胫腓骨干双骨折、单纯胫骨干骨折及单纯腓骨骨折，可见成角畸形，可产生骨擦音。
3. 可用于手法复位及小夹板固定训练。

