服务要求
中国科大附一院（安徽省立医院）南区位于合肥市政务区天鹅湖路1号，病床约2500余张，一期污水处理站于2010年使用，日处理量960吨/天，安装在线监测设备；二期污水处理站于2017年使用，日处理量1200吨/天，安装COD在线监测设备，参选需自行勘查现场。本次比选包含：环保管家（含一二期改造后排污许可证变更申报）、突发环境事件环境应急预案编制、一二期COD在线监测设备（在线监测设备及流量计）量值溯源、一二期污水处理站水质检测（据实发生结算，按照排污许可证季度检测要求进行）：
一、环保管家服务内容要求：
1、依照相关环保法律法规和政府环保部门要求，对我院环保工作（污水处理和医疗固废）进行宏观规划、指导，并提供技术咨询服务；及时掌握最新环保要求，并制定相应措施，确保我院环保工作符合法律法规及政府环保部门的要求。
2、定期（每季度一次）对在我院服务的与环保有关的运维公司人员开展环保培训，对新政策、新要求进行全面解析及培训，确保人员充分掌握并熟练运用至工作中。
3、需全力配合院方完成环保等国家行政部门的各类环保检查，并及时针对相关问题进行整改指导，直至整改结束。
4、协调我院与主管环保部门的工作关系，及时向环保主管部门汇报沟通汇报环保工作开展情况。
5、协助我院环保自检工作，积极开展月、季度检查，对污水处理单位和在线监测单位运维工作进行环保专业指导，对环保规范问题进行专业培训。
6、及时对我院一二期污水处理站改造后的排污许可证信息进行变更。
二、突发环境事件环境应急预案编制要求：
1、根据环保部门要求，制定院突发环境事件环境应急预案编制（若比选后有最新规定，执行最新环保规定要求），完成应急预案的专家评审工作（评审费用包含在参选报价内，不再另外收取），并通过环境主管部门的验收审核；
2、应急预案文本编制需根据采购人现场的真实数据进行编制、编制内容务必真实、完整，信息精准；
三、COD在线监测设备量值溯源要求：
一二期COD在线设备各一套，流量计各一套，共计4套设备每年需按照环保要求进行量值溯源检测，并出具环保单位认可的量值溯源检测报告，量值溯源费用包含检测过程的所需人员、设备、药剂耗材、交通等全部费用，若比选后有最新检测规定，必须执行最新环保规定要求，价格不予以更改。
四、一二期污水处理站水质检测要求：
1、根据院方要求，不定期的对一二期污水处理站进行现场水质抽检，并对水样进行检测，检测公司必须在环保局公布的检测单位B级评分及以上单位；
2、本项目据实发生，费用包含检测过程中的人员、设备、药剂耗材、交通工作等全部费用。
[bookmark: _GoBack]3、水质检测内容按照院方排污许可证中的季度检测项目进行检测。
