项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）采购各类医用胶带项目（补充）

项目编号：26AT91035206280

供 应 期：合同签订完成后至2029年1月9日

预估年用量：20万元/年

交货期：合同签订后接到甲方通知之日起20日历日内。

质保期/效期：按实际情况响应。

技术参数：

基础透气胶带：

1.对创面敷料、绷带等提供粘粘力，起到固定作用；

2.粘贴材料、非弹性、粘性佳、透气性好；

3.聚乙烯背衬；

4.请报齐各规格（如宽度约1.2cm左右，长度9m左右等）。