[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc31174][bookmark: _Toc20303]附件  供货要求
[bookmark: _Toc174498797]一、要求：以下条款如投标人参与投标，视为投标人自动响应。
1.按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2.提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。
须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在投标总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3.说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在投标总价内；
4.投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品，否则，评标委员会有权作无效标处理。
6.中标人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由中标人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与 SPD服务商约定的收费标准(现行服务费率为供货金额的1%;如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准);后勤物资等其他物资，中标人无需承担服务费。如中标人不予配合，采购人有权终止与中标人的医用物资供应关系或选择备选医用物资中标人；
7.根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8.需长期供应的医用耗材及试剂产品，中标后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审委员会有权按无效投标处理；
9.医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由投标人自行承担；
10.检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品；
11.投标人需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对招标结果带来的变动，投标人不得提出异议；
12.投标人须保证此次招标产品，投标价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，中标产品的投标人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序；
13.检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按中标价格的费率同比例下浮。

二、技术规格及要求
（一）货物需求一览表
	品目号
	产品
类型
	类别产品
	供应期/
数量
	预估
年用量
	配套设备（如有）总投标限价

	1
	耗材
	乳房假体
	供应期3年
	202万元/年
	/


本项目试剂、耗材预估用量金额仅供投标人参考，采购具体用量以医院实际采购为准。中标后不得以预期收益、利润等任何理由要求招标人赔偿损失。

其他要求:
1.投标人须提供可体现所投产品功能及技术参数的产品彩页、产品说明书、技术白皮书（全部或部分）相关证明材料，否则评标委员会有权否决其投标。
2.如所投产品为医用耗材的，须为国家医保医用耗材分类与代码数据库内的产品并投标时提供医保编码，如未提供的评标委员会有权否决其投标。特殊情况的投标人须自行提供说明及相关证明材料。

（2） 技术参数
1.用于乳腺癌患者术后重建乳房外形或隆胸美容使用；
2.产品须符合国家及行业现行有效标准，包括但不限于《YY/T 0647-2021无源外科植入物 乳房植入物的专用要求》等相关标准；
3.生物相容性良好，无细胞毒性、无皮肤刺激及致敏反应，符合长期植入医疗器械安全要求；
4.产品形态包含光面圆形、微绒面圆形、微绒面自然形（水滴形）三种主流类型，形态规整、工艺稳定，符合临床植入解剖要求。容积规格全覆盖100CC～600CC常规梯度，涵盖临床常用全区间型号，规格齐全；

