活检穿刺枪技术参数要求

- 国外或国内知名品牌，需提供相关证明材料。

- 全自动可重复使用。

- 体积小巧，可单手操作并具备“单手击发”功能。

- 穿刺深度至少有两种调节方式。

- 活检装置必须可以在影像（超声/X线设备/CT等）的引导下操作进行组织活检。

- 针体外套管针及活检针有刻度标记，能准确显示进针深度，方便不同取样应用。

- 可选配不同型号的一次性活检针及清单价格。

- 具有操作保险杆，确保使用安全。

- 必须保证穿刺提取组织完整性，穿刺质量好。