**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）高压声带注射器采购项目（医工）

**项目编号：**GN2024-32-5001

**数量:** 1套

**技术参数：**

1. 高压手柄：高压手柄，用于塑料注射器和注射针；1个

2、 注射器支架：注射器支架，金属 ；3个

3、 转换器：用于胶体注射，用于填充塑料针管 ；3支

4、 注射套管（1）：注射套管，有效工作长度约 23cm，尖端外径约1.3mm，有LUER锁；3支

5、 注射套管（2）：注射套管，尖端外径约1mm，短尖，LUER锁，有效工作长度 约18cm；3支

6、 注射套管（3）：注射套管，弯曲，尖端外径约0.6mm ；3支

7、 提供配套耗材清单，单独报价