**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）肉汤采样培养基比选采购项目（医工）

**项目编号：**24AT91033504572

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

1.用于增菌培养；

2.主要类型：

（1）肉汤培养基10ml（手、表面检查）：用于物体表面，手采样

（2）肉汤培养基型9ml（醇类）：中和醇类、酚类消毒液（酒精、异丙醇、正丙醇、或2种成分的复方制剂）

（3）肉汤培养基型9ml（碘伏）：中和含氯消毒液、含碘消毒液（如碘伏，碘酊复方碘伏消毒液）、过氧化物消毒液（84次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢二氧化氯）

（4）肉汤培养基型9ml（戊二醛）：中和醛类消毒液（戊二醛、邻本二甲醛）

（5）肉汤培养基型50ml（消毒内窥镜的其它消毒剂）：内窥镜消毒液

（6）肉汤培养基型50ml（戊二醛消毒的内窥镜）：使用戊二醛消毒剂浸泡消毒内窥镜后，内窥镜的检测

（7）肉汤培养基型9ml（其它消毒剂消毒内窥镜）：使用多酶清洗液等消毒剂浸泡消毒的窥镜

（8）肉汤培养基型9ml（洁尔灭）：含有表面活性剂的各种复方消毒液（如洁尔灭）中和含有表面活性剂的各种复方消毒液

（9）肉汤培养基型9ml（季铵盐）：中和洗必泰、季铵盐类消毒液

3.请报齐各规格。