**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用穿刺引流包（抽液器）比选采购项目（医工）

**项目编号：**24AT91033504578

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

1.用于胸腔、腹腔的穿刺引流，套包内包含应配有洞巾、穿刺针若干、引流袋1个、镊子2-3把、自粘性无菌敷料1-2片、具塞试管2-3个。