**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用单采血液成份分离器比选采购项目（医工）

**项目编号：**24AT91033504581

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

1.用于血浆内相关抗体升高的患者血液成分的采集、分离和回输；

2.与科室现有南格尔血液成分分离机配套使用。若不配套，请提供设备报价；

3.请报齐各规格。