**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）机械助力盐水架采购项目（医工）

**项目编号：**GN2024-32-5659

**数量:** 2台

**技术参数：**

1.四个独立高度可调节挂钩；

2.每个挂钩最高冲洗液安全负荷10000ml；

3.只需释放按钮操作，挂钩高度即可从160cm至280cm；

4.无需额外重力平衡器件保持稳定；

5.助力提升技术辅助，垂直调节便捷；

6.非电池供电；

7.最高负载能力40000ml；