项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）呼吸训练器比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91035203738

数    量：采购期限3年

技术参数：

1.可同时做吸气功能与呼气功能训练，且具有可视化评价刻度；

2.需配置口含嘴；

3.请报齐各规格。