项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）胶体金法试剂一批（抗精子抗体试剂、抗子宫内膜抗体试剂、柯萨奇病毒抗体试剂、乙肝五项指标检测卡）比选采购项目（医工）

项目编号：24AT91035204842

数    量：采购期限3年

技术参数：

胶体金法试剂一批（抗精子抗体试剂、抗子宫内膜抗体试剂、柯萨奇病毒抗体试剂、乙肝五项指标检测卡）

（一）抗精子抗体IgM、IgG、IgA试剂

（二）抗子宫内膜抗体IgM、IgG试剂

（三）柯萨奇病毒抗体IgM、IgG试剂

（四）乙肝五项指标检测卡

以上试剂需要满足：

1.方法学：胶体金法；

2.灵敏度>85%, 特异性>85%，与已经上市同种酶免试剂比较，阳性符合率>95%，阴性符合率>95%。